## Лист1
Объявление о закупках способом запроса ценовых предложений
ТОО «РТИ-АНПЗ» объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений аварийно-восстановительного запаса для насосной станции
№ | Наименование закупок | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | Единица измерения | Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики | Срок поставки товаров (оказания услуг) по адресу: г. Атырау, Промышленная зона АНПЗ, строение 15А | Цена за единицу (без НДС) с учетом всех расходов | Общая сумма в тенге (без НДС) с учетом всех расходов | Условия платежа | Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до (указать час, минуту и дату) по адресу: г. Атырау, Промышленная зона АНПЗ, строение 15А, кабинет отдела закупок | Конверты с ценовыми предложениями вскрываются (указать час, минуту и дату) по адресу по адресу: г. Атырау, Промышленная зона АНПЗ, строение 15А, кабинет зал совещаний | Полное наименование, номер телефона, почтовый и электронный адреса субъекта естественной монополии
1 | Преобразователь давления | 1 | шт. | MBS1700. 060G6105. Производство DANFOSS | до 30.04.2020г., | 60714 | 9720442 | 30% предоплата 70% после поставки товара | до 12 часов «00» минут 28.02.2020г. | 14 часов 00 минут «28» февраля 2020г. | ТОО «РТИ-АНПЗ», 8 777 777 58 69, rti-zakup@mail.ru
2 | Преобразователь давления | 1 | шт. | MBS3000. 060G1540. Производство DANFOSS | до 30.04.2020г., | 71429 |  | 30% предоплата 70% после поставки товара | до 12 часов «00» минут 28.02.2020г. | 14 часов 00 минут «28» февраля 2020г. | ТОО «РТИ-АНПЗ», 8 777 777 58 69, rti-zakup@mail.ru
3 | Частотный преобразователь | 1 | шт. | N700E. 400v. 5.5kW. 7.5kW. Производство HYUNDAI | до 30.04.2020г., | 232143 |  | 30% предоплата 70% после поставки товара | до 12 часов «00» минут 28.02.2020г. | 14 часов 00 минут «28» февраля 2020г. | ТОО «РТИ-АНПЗ», 8 777 777 58 69, rti-zakup@mail.ru
4 | Модуль для обмена цифровыми и аналоговыми сигналами | 1 | шт. | IO 351, производства Grundfos | до 30.04.2020г., | 278571 |  | 30% предоплата 70% после поставки товара | до 12 часов «00» минут 28.02.2020г. | 14 часов 00 минут «28» февраля 2020г. | ТОО «РТИ-АНПЗ», 8 777 777 58 69, rti-zakup@mail.ru
5 | Устройство защиты от перенапряжения | 1 | шт. | Разрядник низковольтный модульный (TSU 2). Imax-40kA, In-20kA, Up-2.0kV, Uc-420V | до 30.04.2020г., | 16071 |  | 30% предоплата 70% после поставки товара | до 12 часов «00» минут 28.02.2020г. | 14 часов 00 минут «28» февраля 2020г. | ТОО «РТИ-АНПЗ», 8 777 777 58 69, rti-zakup@mail.ru
6 | Реле контроля фаз | 1 | шт. | 70.61.8.400.0000. 3Ф, 50Гц, 208….480В, АС. Производство FINDER | до 30.04.2020г., | 40179 |  | 30% предоплата 70% после поставки товара | до 12 часов «00» минут 28.02.2020г. | 14 часов 00 минут «28» февраля 2020г. | ТОО «РТИ-АНПЗ», 8 777 777 58 69, rti-zakup@mail.ru
7 | Автомат защиты двигателя | 1 | шт. | HMMS-32K. 9-14A. KS C4504, Производство HYUNDAI | до 30.04.2020г., | 20089 |  | 30% предоплата 70% после поставки товара | до 12 часов «00» минут 28.02.2020г. | 14 часов 00 минут «28» февраля 2020г. | ТОО «РТИ-АНПЗ», 8 777 777 58 69, rti-zakup@mail.ru
8 | Магнитный контактор | 1 | шт. | HiMC 18, 25A. Производство HYUNDAI | до 30.04.2020г., | 3125 |  | 30% предоплата 70% после поставки товара | до 12 часов «00» минут 28.02.2020г. | 14 часов 00 минут «28» февраля 2020г. | ТОО «РТИ-АНПЗ», 8 777 777 58 69, rti-zakup@mail.ru
9 | Автоматический выключатель | 1 | шт. | TFH-10B. Производство HYUNDAI | до 30.04.2020г., | 1339 |  | 30% предоплата 70% после поставки товара | до 12 часов «00» минут 28.02.2020г. | 14 часов 00 минут «28» февраля 2020г. | ТОО «РТИ-АНПЗ», 8 777 777 58 69, rti-zakup@mail.ru
10 | Панель управления оператора | 1 | шт. | CU 352. 100-240V. 50/60Hz. Max 22W. производства Grundfos | до 30.04.2020г., | 803571 |  | 30% предоплата 70% после поставки товара | до 12 часов «00» минут 28.02.2020г. | 14 часов 00 минут «28» февраля 2020г. | ТОО «РТИ-АНПЗ», 8 777 777 58 69, rti-zakup@mail.ru
11 | Переключатель фаз | 1 | шт. | Переключатель кулачковый LW8-25A. 25A. 50Hz. Производство Россия | до 30.04.2020г., | 4018 |  | 30% предоплата 70% после поставки товара | до 12 часов «00» минут 28.02.2020г. | 14 часов 00 минут «28» февраля 2020г. | ТОО «РТИ-АНПЗ», 8 777 777 58 69, rti-zakup@mail.ru
12 | Аварийный стоп | 1 | шт. | ZB2-BE102C. 240V. 3A. Производство Россия | до 30.04.2020г., | 2679 |  | 30% предоплата 70% после поставки товара | до 12 часов «00» минут 28.02.2020г. | 14 часов 00 минут «28» февраля 2020г. | ТОО «РТИ-АНПЗ», 8 777 777 58 69, rti-zakup@mail.ru
13 | Автоматический выключатель | 2 | шт. | Автоматический выключатель UPB 400H. 400A. Производство ЧЭАЗ | до 30.04.2020г., | 40179 |  | 30% предоплата 70% после поставки товара | до 12 часов «00» минут 28.02.2020г. | 14 часов 00 минут «28» февраля 2020г. | ТОО «РТИ-АНПЗ», 8 777 777 58 69, rti-zakup@mail.ru
14 | Реле контроля фаз | 1 | шт. | 70.61.8.400.0000. Un 208…480V AC.6A. 250V. 50/60Hz. Производство FINDER | до 30.04.2020г., | 40179 |  | 30% предоплата 70% после поставки товара | до 12 часов «00» минут 28.02.2020г. | 14 часов 00 минут «28» февраля 2020г. | ТОО «РТИ-АНПЗ», 8 777 777 58 69, rti-zakup@mail.ru
15 | Реле времени | 1 | шт. | 80.01.0.240.0000. Un12…240V. 16A. 250V. Производство FINDER | до 30.04.2020г., | 13393 |  | 30% предоплата 70% после поставки товара | до 12 часов «00» минут 28.02.2020г. | 14 часов 00 минут «28» февраля 2020г. | ТОО «РТИ-АНПЗ», 8 777 777 58 69, rti-zakup@mail.ru
16 | Магнитный контактор | 1 | шт. | HiMC 32, Производство HYUNDAI | до 30.04.2020г., | 3125 |  | 30% предоплата 70% после поставки товара | до 12 часов «00» минут 28.02.2020г. | 14 часов 00 минут «28» февраля 2020г. | ТОО «РТИ-АНПЗ», 8 777 777 58 69, rti-zakup@mail.ru
17 | Автомат защиты двигателя | 1 | шт. | HMMS-32K. 2.5-4A. Производство HYUNDAI | до 30.04.2020г., | 5357 |  | 30% предоплата 70% после поставки товара | до 12 часов «00» минут 28.02.2020г. | 14 часов 00 минут «28» февраля 2020г. | ТОО «РТИ-АНПЗ», 8 777 777 58 69, rti-zakup@mail.ru
18 | Контактор | 1 | шт. | HiMC 18. Производство HYUNDAI | до 30.04.2020г., | 2679 |  | 30% предоплата 70% после поставки товара | до 12 часов «00» минут 28.02.2020г. | 14 часов 00 минут «28» февраля 2020г. | ТОО «РТИ-АНПЗ», 8 777 777 58 69, rti-zakup@mail.ru
19 | Реле промежуточное | 3 | шт. | RP-407AL. 5A/250V AC. 5A/30V DC. Катушка 220В, AC, производство KIPPRIBOR | до 30.04.2020г., | 2679 |  | 30% предоплата 70% после поставки товара | до 12 часов «00» минут 28.02.2020г. | 14 часов 00 минут «28» февраля 2020г. | ТОО «РТИ-АНПЗ», 8 777 777 58 69, rti-zakup@mail.ru
20 | Реле промежуточное | 1 | шт. | RP-403DL. 5A/250V AC. 5A/30V DC. Катушка 24В, DC, производство KIPPRIBOR | до 30.04.2020г., | 7946 |  | 30% предоплата 70% после поставки товара | до 12 часов «00» минут 28.02.2020г. | 14 часов 00 минут «28» февраля 2020г. | ТОО «РТИ-АНПЗ», 8 777 777 58 69, rti-zakup@mail.ru
21 | Источник питания для систем охлаждения | 1 | шт. | OUTPUT DC 24V. 0.75A. 100-240V. AK-PS 075. Производство PHOENIX contact | до 30.04.2020г., | 77679 |  | 30% предоплата 70% после поставки товара | до 12 часов «00» минут 28.02.2020г. | 14 часов 00 минут «28» февраля 2020г. | ТОО «РТИ-АНПЗ», 8 777 777 58 69, rti-zakup@mail.ru
22 | Устройство плавного пуска | 1 | шт. | MCD5-0396B-T7-G3X-00-CV2. Производство Danfoss | до 30.04.2020г., | 2232143 |  | 30% предоплата 70% после поставки товара | до 12 часов «00» минут 28.02.2020г. | 14 часов 00 минут «28» февраля 2020г. | ТОО «РТИ-АНПЗ», 8 777 777 58 69, rti-zakup@mail.ru
23 | Переключатель | 3 | шт. | ZB2-BE102 10(6)A. 400V., производство Россия | до 30.04.2020г., | 2679 |  | 30% предоплата 70% после поставки товара | до 12 часов «00» минут 28.02.2020г. | 14 часов 00 минут «28» февраля 2020г. | ТОО «РТИ-АНПЗ», 8 777 777 58 69, rti-zakup@mail.ru
24 | Реле давления | 2 | шт. | KPI 35. 060-1324, Производство Danfoss | до 30.04.2020г., | 26786 |  | 30% предоплата 70% после поставки товара | до 12 часов «00» минут 28.02.2020г. | 14 часов 00 минут «28» февраля 2020г. | ТОО «РТИ-АНПЗ», 8 777 777 58 69, rti-zakup@mail.ru
25 | Манометр показывающий сигнализирующий | 1 | шт. | ДМ2010СгУ2 380В, 10Вт, 20 VA. Производство Россия | до 30.04.2020г., | 53571 |  | 30% предоплата 70% после поставки товара | до 12 часов «00» минут 28.02.2020г. | 14 часов 00 минут «28» февраля 2020г. | ТОО «РТИ-АНПЗ», 8 777 777 58 69, rti-zakup@mail.ru
26 | Манометр | 1 | шт. | ДМ2005СгУ2, 380В, 10Вт, 20VA. 220V. | до 30.04.2020г., | 35714 |  | 30% предоплата 70% после поставки товара | до 12 часов «00» минут 28.02.2020г. | 14 часов 00 минут «28» февраля 2020г. | ТОО «РТИ-АНПЗ», 8 777 777 58 69, rti-zakup@mail.ru
27 | Задвижка (электропривод) | 2 | шт. | SQ 0.72-F07. 380B. | до 30.04.2020г., | 120536 |  | 30% предоплата 70% после поставки товара | до 12 часов «00» минут 28.02.2020г. | 14 часов 00 минут «28» февраля 2020г. | ТОО «РТИ-АНПЗ», 8 777 777 58 69, rti-zakup@mail.ru
Приложение:
1. Проект договора.
| Заместитель генерального директора по производству - главный инженер |  |  |  | Чектиев С.Т. | ___________________
(подпись, дата)
| Начальник ПТО |  |  |  | Касымов К.К. | ___________________
(подпись, дата)
| Начальник участка СЦБ, связи и электроснабжения |  |  |  | Шамшатов А.Н. | ___________________
(подпись, дата)
| Инженер ПТО по СЦБ, связи и электроснабжению |  |  |  | Гумар С. | ___________________
(подпись, дата)