## Лист1
Объявление о закупках способом запроса ценовых предложений
ТОО «РТИ-АНПЗ» объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений электроматериалов
№ | Наименование закупок | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | Единица измерения | Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики | Срок поставки товаров (оказания услуг) по адресу: г. Атырау, Промышленная зона АНПЗ, строение 15А | Цена за единицу (без НДС) с учетом всех расходов | Общая сумма в тенге (без НДС) с учетом всех расходов | Условия платежа | Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до (указать час, минуту и дату) по адресу: г. Атырау, Промышленная зона АНПЗ, строение 15А, кабинет отдела закупок | Конверты с ценовыми предложениями вскрываются (указать час, минуту и дату) по адресу по адресу: г. Атырау, Промышленная зона АНПЗ, строение 15А, кабинет зал совещаний | Полное наименование, номер телефона, почтовый и электронный адреса субъекта естественной монополии
3 | ТОО "РТИ-АНПЗ" Услуги по техническому обслуживанию вентиляционных систем | 1 | год | Регламентные работы по наборным приточным установкам в комплекте с автоматикой и опциональным оснащением Проверка воздушных клапанов на работоспособность, смазка зубчатых колес по необходимости Проверка степени загрязненности воздушных фильтров и их чистка(замена) Проверка степени загрязненности теплообменников, промывка по необходимости Проверка степени загрязненности вентиляторов, чистка вентиляторов по необходимости Проверка вентиляторов на наличие вибрации, в случае необходимости -балансировка их Проверка подшипников Проверка натяжки ремней в случае необходимости натяжка ремня Проверка трубопроводов и фланцевых соединений на утечку теплоносителя Проверка электрических контактов и их затяжка при необходимости Проведение замеров электрических характеристик двигателя соответствия паспортным данным Проверка приточной установки на герметизацию, а именно проверка стыков, проверка дверок на плотное закрывание Проверка элементов автоматики (датчики температуры, трехходовые клапана, привода воздушных заслонок) на работоспособность Проверка срабатывания защитных механизмов (автоматы, реле, термоконтакты, пускателя (контакторы), термостаты). Замена при необходимости Проверка трехходовых клапанов на предмет заиливания и загрязнения, а также прочистка в случае необходимости или замена Регламентные работы по вентиляторам Проверка степени загрязненности вентилятора, в случае необходимости прочистка вентилятора Проверка вентилятора на наличие вибрации и в случае необходимости провести балансировку вентилятора Проверка электрических контактов и их затяжка при необходимости Проведение замеров электрических характеристик двигателя соответствия паспортным данным Проверка мягких вставок, при необходимости замена Регламентные работы по воздушно-тепловым завесам Проверка степени загрязненности электронагревателя, прочистка электронагревателя в случае необходимости Проверка степени загрязненности вентилятора, в случае необходимости прочистка вентилятора Проверка вентилятора на наличие вибрации и в случае необходимости провести балансировку вентилятора Проверка электрических контактов и их затяжка при необходимости Проведение замеров электрических характеристик двигателя соответствия паспортным данным Проверка элементов автоматики (датчика температуры, пульта управления) на работоспособность и замена при необходимости Регламентные работы по пылеулавливающим агрегатам Проверка состояния сварных соединений, надёжности подключения элементов вентиляционной сети Проверка эффективности пылеулавливания Проверка производительности вентиляционной сети, очистка рукавов(замена) Регламентные работы по клапанам Визуальный осмотр. Обследованию подлежат внешние поверхности клапана, подвижные элементы, крепления. На данном этапе определяются места повреждений, наличие трещин, дефектов, раковин Эксплуатационная проверка. Для этого в соответствии с установленным приводом вручную или удаленно подается, или снимается электропитание с привода. Заслонка должна изменить обычное положение в рабочее и затем вернуться в исходное положение | до 22.13.2021 г. |  | 3304800 | Оплата ежемесячно после предоставления акта выполненных работ | до 12 часов «00» минут 24.12.2021г. | 14 часов 00 минут «24» декабря 2021г. | ТОО «РТИ-АНПЗ» zhienbekov@ rti-anpz.kz 87776027343
Приложение:
1. Проект договора.
| Заместитель генерального директора - главный инженер |  |  |  | Аяганов М.Н. | ___________________
(подпись, дата)
| Начальник ПТО |  |  |  | Дюсебаев Б.Д. | ___________________
(подпись, дата)
| Начальник АХО |  |  |  | Акмалиев Н.З. | ___________________
(подпись, дата)
| Главный специалист ПТО |  |  |  | Урманов М.У. | ___________________
(подпись, дата)