**КОНДИЦИОНЕР SAMSUNG AR24TQHQAURNER**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип кондиционера** | [**Настенный (сплит-система)**](https://www.sulpak.kz/f/kondicioneriy/almaty/22391_5) |
| Тип компрессора | [Стандартный](https://www.sulpak.kz/f/kondicioneriy/almaty/22390_1) |
| Рекомендуемая площадь помещения | 72 кв.м. |
| Холодопроизводительность | [24000-30000 БТЕ/час](https://www.sulpak.kz/f/kondicioneriy/almaty/11784_3) |
| Мощность охлаждения | 7030 Вт |
| Мощность обогрева | 7320 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2500 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2430 Вт |
| Уровень шума внутреннего блока | 32 дБ |
| Хладагент | [R-410A](https://www.sulpak.kz/f/kondicioneriy/almaty/4729_3) |
| Страна производителя | [Китай](https://www.sulpak.kz/f/kondicioneriy/almaty/22394_1) |
| Набор для установки в комплекте | [Да](https://www.sulpak.kz/f/kondicioneriy/almaty/22658_6) |

ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ

|  |  |
| --- | --- |
| Дисплей | Да |
| Таймер | [Да](https://www.sulpak.kz/f/kondicioneriy/almaty/6247_6) |
| Автоматический режим | [Да](https://www.sulpak.kz/f/kondicioneriy/almaty/6256_6) |
| Автоматический рестарт | [Да](https://www.sulpak.kz/f/kondicioneriy/almaty/6250_6) |
| Ионизация | Нет |
| Ночной режим | [Да](https://www.sulpak.kz/f/kondicioneriy/almaty/6257_6) |
| Режим "Турбо" | [Нет](https://www.sulpak.kz/f/kondicioneriy/almaty/6258_194) |
| Режим вентиляции | [Да](https://www.sulpak.kz/f/kondicioneriy/almaty/6264_6) |
| Инверторная технология | [Нет](https://www.sulpak.kz/f/kondicioneriy/almaty/6260_194) |
| Регулировка направления воздушного потока | [Да](https://www.sulpak.kz/f/kondicioneriy/almaty/6262_6) |
| Регулировка температуры | [Да](https://www.sulpak.kz/f/kondicioneriy/almaty/6263_6) |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |  |
| --- | --- |
| Пульт ДУ | [Да](https://www.sulpak.kz/f/kondicioneriy/almaty/6259_6) |
| Комплектация | Инсталляция с трубкой 3 м. внутренний блок, внешний блок , пульт. |

ГАБАРИТЫ, ВЕС И ЦВЕТ

|  |  |
| --- | --- |
| Габариты внутреннего блока | 1,120 х 310 х 405 мм |
| Габариты внешнего блока | 965 х 775 х 395 мм |
| Вес внутреннего блока | 16.2 кг |
| Вес наружного блока | 52 кг |
| Цвет | [Белый](https://www.sulpak.kz/f/kondicioneriy/almaty/6245_1) |