## Лист1
Объявление о закупках способом запроса ценовых предложений
ТОО «РТИ-АНПЗ» объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений электроматериалов
№ | Наименование закупок | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | Единица измерения | Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики | Срок поставки товаров (оказания услуг) по адресу: г. Атырау, Промышленная зона АНПЗ, строение 15А | Цена за единицу (без НДС) с учетом всех расходов | Общая сумма в тенге (без НДС) с учетом всех расходов | Условия платежа | Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до (указать час, минуту и дату) по адресу: г. Атырау, Промышленная зона АНПЗ, строение 15А, кабинет отдела закупок | Конверты с ценовыми предложениями вскрываются (указать час, минуту и дату) по адресу по адресу: г. Атырау, Промышленная зона АНПЗ, строение 15А, кабинет зал совещаний | Полное наименование, номер телефона, почтовый и электронный адреса субъекта естественной монополии
2 | Услуги и тех.обслуживания котельный установки Водогрейный котел Vitoplex 100 PV1B, Паровой генератор SIXEN 350 | 5 | шт. | Потенциальный поставщик должен иметь лицензию на проведение данных видов работ, аккредитацию, сертификаты, квалифицированный персонал, необходимое оборудование. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Технического обслуживания котлов Водогрейный котел Vitoplex 100 PV1B, Паровой генератор SIXEN 350 Общие требования к лотам 1. Проверка рабочего колеса вентилятора и воздуховода на работоспособность замена при необходимости. 2. Проверка запорного устройства горелка на работоспособность замена при необходимости. 3. Проверка целостности инжектора, штока форсунки, перемычки форсунки горелки на работоспособность замена при необходимости. 4. Проверка целостности пламенной трубы и предохранительной шайбы на работоспособность замена при необходимости. 5. Очистка фильтра отстойника. 6. Проверка сервопривода горелки. 7. Проверка, очистка датчика пламени. 8. Тестирование горелки. 9. Проверка работоспособности устройства зажигания. 10. Проверка работоспособности реле давления воздуха. 11. Проверка работоспособности реле минимального давления газа. 12. Проверка расхода топлива. 13. Проверка элементов конструкции и топливных трубок. 14. Очистка прохода котла. 15. Заправка солевой смеси. 16. Проверка гидравлического клапана на работоспособность замена при необходимости. 17. Проверка чистка газового фильтра на работоспособность замена при необходимости. 18. Проверка температурного режима. 19. Проверка запуска. 20. Обслуживание расширительного бака отопления. 21. Установка требуемого давления в котле. 22. Чистка теплообменников отопления и ГВС. 23. Сварочные работы по заявке заказчика. 24. Очистка дымохода. 25. Проверка работоспособности расширительных баков системы отопления и системы ГВС. 26. Чистка грязевых фильтров. 27. Осмотр насоса системы ГВС и насоса рециркуляции. 28. Замена манжета затвора при необходимости. 29. Замена регулятора задвижки при необходимости. 30. Проверка авариного клапана на работоспособность. 31. Замена манометра при необходимости. 32. Замена обратного клапана при необходимости. 33. Проверка подшипников, замена на новый комплект, если в этом есть необходимость. 34. Проверка состояния муфт и прокладочного материала на крышках подшипников. 35. Промывка и чистка картера центробежного насоса. 36. Замена масел. 37. Промывка всех масляных патрубков. 38. Промывка и продувка при помощи пара всех патрубков гидрозащиты. 39. Производят проверку состояния и целостности сальников и гильз защиты и при необходимости заменяют их на новый комплект. 40. Проверка электрооборудования протяжка электрических соединений. 41. Проверка схем управления и защиты насосов и электродвигателей. 42. Внешний вид торцовых уплотнений, проверка креплений. 43. Проверка креплений крышек и подшипников насоса. 44. Проверка состояния масло отражательных колец, зазоров и их креплений. 45. Внешний осмотр затяжки анкерных болтов насоса и электродвигателя, при необходимости подтяжка и центровка агрегата. 46. Проверка затяжки болтовых соединений зубчатой муфты. 47. Проверка поступления масла в подшипники насоса и электродвигателя. 48. Наружный осмотр трубопровода утечек, обтирка подтеков; если имеются не плотности, то их устраняют. 49. Наружный осмотр трубопровода разгрузки, обтирка подтеков; если имеются неплотности, то их устраняют. 50. Наружный осмотр трубопровода воды к воздухоохладителям электродвигателей, обтирка подтеков; если имеются не плотности, то их устраняют. 51. Проверка состояния запорной арматуры, фланцевых соединений, подтяжка болтов и резьбовых соединений. 52.Проверка крепления крышек и лабиринтных уплотнений подшипников электродвигателя. 53. Контроль за температурой и смазкой подшипников. 54. Проверка равномерности зазора по окружности между втулкой и диафрагмой беспромвального узла. Наличие всех болтов и их затяжка. 55. Проверка наличия избыточного давления в воздушной камере беспромвального узла. 56. Внешний осмотр и удаление загрязнений с наружных поверхностей. 57. Обнаружение и устранение утечек. 58. Подтяжка сальника. 59. Внешний осмотр и удаление загрязнений с наружной поверхности. 60. Обнаружение и устранение утечек. 61. Восстановление тарированных надписей | по предоставленной заявке |  | 2550750 | 30% предоплата 70% после предоставления услуг | до 12 часов «00» минут 31.03.2020г. | 14 часов 00 минут «31» марта 2020г. | ТОО «РТИ-АНПЗ», 8 777 777 58 69, rti-zakup@mail.ru
| Услуги и тех.обслуживания компрессорный станций Тип компрессора: BELT 37-10, BELT 76-10 | 4 | шт. | Потенциальный поставщик должен иметь лицензию на проведение данных видов работ, аккредитацию, сертификаты, квалифицированный персонал, необходимое оборудование. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Технического обслуживания компрессоров Оборудование производства AlMiG Kompressoren GmbH: Тип компрессора: BELT 37-10, BELT 76-10 Перечень выполняемых работ: 1. Замена масляных фильтров; 2. Замена фильтров воздушных; 3. Замена сепараторов; 4. Замена масла; 5. Замена ремней компрессоров; 6. Настройка рабочих параметров блоков управления; 7. Очистка, продувка блока охлаждения; 8. Проверка работоспособности предохранительных клапанов; 9. Проверка работоспособности впускных клапанов; 10. Проверка работоспособности клапанов минимального давления; 11. Проверка работоспособности термостатических клапанов; 12. Проверка электрооборудования протяжка электрических соединений; 13. Проверка схем управления и защиты компрессоров; 14. Проверка компрессорных установок в рабочем режиме; 15. Ревизия осушителей адсорбционного типа – замена осушающего элемента 16. Ревизия МКС11,56/8-2: 17. Проверка приточно-вытяжной системы 18. Проверка системы обогрева 19. Проверка системы аварийного пожаротушения 20. Проверка систем освещение (внутреннее и наружное) 21. Проверка системы управления отопления, приточно-вытяжной системы, системы пожаротушения, системы освещения 22. Проверка внутренних электрических магистралей 23. Проверка внутренних воздушных магистралей 24. Замена конденсатоотводчик для циклонного сепаратора 25. Замена клапан ресивера 26. Замена глушители для осушителя ALM CD 430 | по предоставленной заявке |  | 1880843 | 30% предоплата 70% после предоставления услуг | до 12 часов «00» минут 31.03.2020г. | 15 часов 00 минут «31» марта 2020г. | ТОО «РТИ-АНПЗ», 8 777 777 58 69, rti-zakup@mail.ru
3 | Услуги и тех.обслуживания устройства зарядки и опробования тормозов Тип УЗОТ- РМ.00.000ПС | 1 | шт. | Потенциальный поставщик должен иметь лицензию на проведение данных видов работ, аккредитацию, сертификаты, квалифицированный персонал, необходимое оборудование. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Техническое обслуживание УЗОТ- РМ.00.000ПС 1. Необходимо осуществить закуп следующих товаров, работ или услуг со следующими характеристиками: Перечень видов оказываемых услуг по проведению технического обслуживания ЭБУ, УЗОТ-РМ на 1 единицу: 1. Очистка корпуса, печатных плат, соединения блоков ЭБУ от пыли и грязи 2. Контроль надежности соединения кабеля связи 3. Очистка корпуса ЭПБ от грязи и ржавчины с разборкой деталей 4. Проверка отсутствия механических повреждений 5. Очистка заглушки с калиброванными отверстиями ПП ЭПБ от грязи 6. Очистка сетки фильтров ПП ЭПБ от грязи 7. Проверка состояния всех воздухопроводов и ЭПБ 8. Очистка расходомерного устройства ЭПБ 9. Очистка ниппелей и якорей ЭПБ 10. Ревизия электропневматической части 11. Продувка, прочистка эл. пневмоклапанов 12. Прочистка и продувка пневматических узлов 13. Ревизия блока управления 14. Очистка настройка блока управления 214.30.000 15. Очистка настройка контроллера 214.93.100 16. Очистка настройка датчика перемещения 17. Очистка настройка датчика давления ДДХ-Н-1, 00-UA 18. Очистка и настройка модулятора УЗОТ.08.120 19. Настройка программного обеспечения 20. Проверка способности измерять давление воздуха в питательной магистрали 21. Проверка способности формировать давление воздуха в уравнительном резервуаре 22. Проверка способности формировать ступень торможения в уравнительном резервуаре 23. Проверка способности измерять не плотность тормозной магистрали 24. Проверка способности определять самопроизвольное срабатывание тормозов 25. Проверка способности автоматически выставлять и ликвидировать сверхзарядное давления в тормозной магистрали 26. Замена РТИ 27. Проведение поверки согласно методики поверки с выдачей сертификата о поверке установленной формы. | по предоставленной заявке |  | 2806257 | 30% предоплата 70% после предоставления услуг | до 12 часов «00» минут 31.03.2020г. | 15 часов 00 минут «31» марта 2020г. | ТОО «РТИ-АНПЗ», 8 777 777 58 69, rti-zakup@mail.ru
Приложение:
1. Проект договора.
| Заместитель генерального директора по производству - главный инженер |  |  |  | Чектиев С.Т. | ___________________
(подпись, дата)
| Начальник ПТО |  |  |  | Касымов К.К. | ___________________
(подпись, дата)
| Начальник АХО |  |  |  | Акмалиев Н.З. | ___________________
(подпись, дата)
| Главный специалист |  |  |  | Урманов М.У. | ___________________
(подпись, дата)